##### Benutzerhandbuch

Gluco Check Software

Version 1.20

aktivmed GmbH

# Inhaltsverzeichnis

| 1. Einleitung | 2 |
| --- | --- |
|  | 1.1 Grundlegende Informationen | 2 |
|  | 1.2 Unser Service-Team | 2 |
| 2. Lieferumfang | 3 |
| 3. Systemanforderungen | 3 |
| 4. Programminstallation | 4 |
| 5. Anleitung | 10 |
| 6. Aufbau der Symbolleiste | 14 |
| 7. Menüfunktionen | 15 |
|  | 7.1 Datei | 15 |
|  | 7.2 Ansicht | 19 |
|  | 7.3 Setup | 26 |
|  | 7.4 Hilfe | 30 |

1. Einleitung

1.1 Grundlegende Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für die Verwendung eines aktivmed GlucoCheck Blutzuckermessgerätes entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch zeigt Ihnen, wie Sie das Programm installieren und die GlucoCheck Software zur Auswertung Ihrer Blutzuckermessungen nutzen können.

Auf diese Weise können Sie Ihre Messwerte systematisch in Diagrammen und Grafiken überwachen.

Das Programm ist einfach zu installieren, leicht zu bedienen und liefert Ihnen zahlreiche Berichte.

1.2 Unser Service-Team

Falls irgendwelche Probleme mit diesem Programm auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Sie erreichen unser Diabetes-Team unter der kostenfreien Servicenummer: 0800 / 1 22 77 77.

2. Lieferumfang

- PC-Verbindungskabel (USB-Kabel)

- Installations-CD

- Benutzerhandbuch für die GlucoCheck™ Software

## 3. Systemanforderungen

- Betriebssystem: Windows 98 (SE), Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windwos Vista

- CPU: Pentium 1 oder höher

- RAM: 64MB oder höher

- Bildschirmauflösung: 800x640 oder höher

- Festplatte: 10MB oder mehr

USB-Anschluss

4. Programminstallation

Hinweis: Bitte stoppen bzw. schließen Sie vor der Installation alle

Virenschutzprogramme um Fehler zu vermeiden!

- Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

- Schließen Sie bitte alle anderen Programme um Datenverluste zu vermeiden, da der PC nach der Installation neu gestartet werden muss.

- Führen Sie die Datei „GlucoCheck_setup.exe“ aus.

- Klicken Sie auf „next“

- 5) Um die Hilfe-Datei ausführen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader. Bestätigen Sie diese Information ebenfalls durch einen Klick auf „next“.

          - 6) Sie können nun den Ordner angeben, in dem das Programm installiert werden soll. 	Indem Sie einfach auf „next“ klicken, wird das Programm in einem Standard-Ordner 	installiert. Wir empfehlen Ihnen die Installierung im Standard-Ordner.

Klicken Sie auf „Install“, um das Programm zu installieren.

Während der Installation werden verschiedene Vorgänge angezeigt. Bitte brechen Sie 	diese nicht ab.

7)Anschließend startet die Installation des USB-Treibers (PL 2303 Driver Installation)

Um die Installation des USB-Treibers zu beginnen, klicken Sie unten auf „next“.

8) Wichtig:

Im nächsten Schritt stimmen Sie bitte den Lizenzvereinbarungen zu, um die   Installation vollenden zu können.

- Klicken Sie dazu mit der Maus den Punkt „I accept the terms of license agreement.“ an. Ansonsten kann die Installation des Treibers nicht vollständig durchgeführt werden.

- Klicken Sie danach auf „next“.

9) Nun beginnt die Installation des USB-Treibers. Klicken Sie nun auf „Finish“.

10) Nach abgeschlossener Installation bestätigen Sie bitte den Neustart Ihres PCs mit „Ja“.

Während der Installation werden verschiedene Vorgänge angezeigt. Bitte brechen Sie diese

nicht ab.

11)  Nach dem Neustart Ihres Computers können Sie entscheiden, ob die Anwendung direkt gestartet werden soll und ob Sie gleichzeitig eine Informationsdatei öffnen möchten. Wir empfehlen nur den oberen Punkt „Run application“ anzuklicken und dann mit „Ok“ zu bestätigen.

- Informationen

- -  Das Programm finden auf Ihrem Desktop und unter Start > Programme.

- Mögliche Fehlerquelle bei der Installation:

Sollte die Software nach der Installation keine Verbindung mit dem Messgerät herstellen können, ist die Installation des USB-Treibers wahrscheinlich fehlgeschlagen.

Installieren Sie das Programm erneut, ohne es vorher zu deinstallieren.

Beachten Sie hierbei unbedingt, dass Sie den Lizenzvereinbaurngen bei der Installation des Treibers zustimmen nüssen (Vgl. Schritt 8).

5.  Anleitung

1) Schließen Sie das GlucoCheckTM Kommunikations-Kabel (USB) an Ihren 
PC oder Laptop an.

2) Klicken Sie auf das GlucoCheck™ Icon auf Ihrem Desktop oder öffnen Sie das Programm über Start > Programme.

3) Klicken Sie auf [Einstellungen] - [Benutzer-Einstellungen] und geben Sie Ihre Persönlichen Daten ein. Sind alle Informationen eingegeben, klicken Sie auf „OK“. Es wird eine Datei mit der ID im Benutzerprofil gespeichert.

Falls die Patienteninformationen schon eingegeben wurden, brauchen Sie diese nicht mehr einzugeben.

4) Schließen Sie das Kabel an das Messgerät an. Das Display auf dem Messgerät zeigt Ihnen bei Anschluss des Kabels die Info „PC“ an. Sie brauchen die Port-Einstellungen [Anschluss-Einstellungen] nicht umzustellen.

5) Klicken Sie auf [Datei]- [Messwerte abrufen] in der Menüleiste des Programms, damit die gespeicherten Messungen vom Gerät auf den PC übertragen werden.

Um die Verbindung zu beenden, ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab. Die Info „PC“ im Messgerät Display verschwindet daraufhin.

Tipp: Lassen Sie das GlucoCheck Gerät nicht länger als nötig am PC angeschlossen, damit die Batterien nicht zu schnell entladen werden.

6) Um weitere Daten aus dem Zähler des Messgerätes herunterzuladen, wiederholen Sie den Vorgang 1-5.

Info 1) Falls auf Ihrem Display im Messgerät nicht die Info „PC“ erscheint, prüfen Sie bitte Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Kabel fest im PC und im Messgerät steckt.

- Prüfen Sie, ob die Batterien im Messgerät geladen sind.

Info 2) Falls die Fehlermeldung „Fehler – bitte Kabelverbindung prüfen“

beim Empfangen der Daten von Messgerät erscheint, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Kabel fest im PC und im Messgerät steckt.

- Prüfen Sie, ob die Batterien im Messgerät geladen sind und das Gerät eingeschaltet ist.

Falls Sie die Fehlermeldung weiterhin auftritt, führen Sie bitte die Installation des Programmes erneut durch, ohne das Programm vorher zu deinstallieren. Beachten Sie dabei, dass Sie den Lizenzvereinbarungen des USB-Treibers zustimmen (Vgl. Schritt 8 der Installationsanleitung).

6. Aufbau der Symbolleiste

- Dieses Programm bietet eine komfortable Symbolleiste, die es Ihnen leicht macht Ihre Blutzuckerwerte zu kontrollieren.

Wenn Sie mit der Maus auf eines der Symbole zeigen, wird Ihnen die Funktion des Symbols angezeigt. Über die Menüleiste können Sie folgende Funktionen aufrufen (von links nach rechts)

-Messwerte abrufen

-Messergebnisse im Gerät löschen

-Anschlusseinstellungen

-Patienten-/Persönliche Daten eingeben

-Jahr zurück

-Monat zurück

-Monat vor

-Jahr vor

-Daten (Übersicht)

-Tagebuch anzeigen

-Zusammenfassung anzeigen

-Messwerte nach Tag

-Messwerte nach Mahlzeit

-Balkendiagram nach Zielwert

-Durchschnittswert nach Mahlzeit

-Aktiver User

-Benutzereinstellungen

-Benutzer löschen

-Benutzer-/Patient suchen

7. Menüfunktionen

7.1 Datei [ALT+F]

  - Klicken Sie „Messwerte abrufen“ [R], um die gespeicherten Daten aus dem Messgerät herunterzuladen.

Forschrittsanzeige vom Empfang der Messdaten aus dem Messgerät. Wenn Sie das USB- Kabel an Ihr  Messgerät anschließen, zeigt Ihnen das Display des Messgerätes die Info „PC“ an. Durch klicken von „Messwerte abrufen“ startet das Herunterladen der Messdaten aus dem Messgerät. Nachdem alle Daten übertragen wurden (Bild 1), bestätigen Sie dies mit „OK“.

Fehlermeldungen:

„Fehler – bitte Kabelverbindung prüfen“

Diese Meldung wird bei folgenden Fehlern angezeigt:

- Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist.

- Wenn die Port Einstellungen nicht stimmen.

- Wenn die Verbindung mit dem PC nicht hergestellt wurde.

- Wenn das Messgerät nicht eingeschaltet ist.

In diesem Fall überprüfen Sie bitte die oben genannten Punkte und versuchen Sie es erneut.

Suche von Benutzern:

[Datei] [Patient suchen…] nach Patienten [F oder Strg+F]: Geben Sie den Namen des Patienten ein und starten Sie die Suche.

Export:

Es besteht die Möglichkeit die Daten aus der Software zu Exportieren. Klicken Sie hierzu bitte Export [T oder Strg+T]: Exportieren der CSV Datei.

Druck

Sie haben die Möglichkeit die Daten auszudrucken. Klicken Sie hierzu auf Druck [P oder Strg+P]: Drucken und wählen Sie Ihren Drucker aus. Zusätzlich kann im Druckmenü auch nur ein bestimmter Bereich festgelegt werden, der gedruckt wird.

Druckeinstellungen [S] um zu drucken

- Behalten Sie die Windows-Standard-Einstellung

Email senden [E] um Daten per E-Mail zu versenden (hierzu wird ein Internet-Zugang benötigt, welcher ggf. kosten verursacht)

- Die E-Mail wird automatisch mit Outlook erstellt. Dabei werden 2 Dateien angefügt, eine „gdt“-Datei und eine „info“-Datei.

- Im Fall oben wurde im Benutzerprofil [Benutzer-Einstellungen] der Patient als Absender und der Arzt als Empfänger eingetragen.

Schließen [X oder Alt+F4]

- Klicken Sie „Beenden“ um das Programm zu schließen.

- • Ansicht

- Patienten zeigt Ihnen eine Übersicht aller angelegter Benutzer.

- Daten zeigt Ihnen die Testresultate und ermöglicht die Korrektur, Ergänzung oder die Löschung der Daten.

In diesem Menü werden die letzten 30 Testergebnisse angezeigt, das letzte Ergebnis steht dabei an ersten Stelle.

Gelb zeigt niedrigen Blutzucker an, Rot zeigt zu hohen Blutzucker an und Grün zeigt den Zielbereich (normalen) Blutzucker an. Anhand dieser Tabelle ist es leicht die Übersicht über Ihren Blutzucker zu behalten.

-Tagebuch zeigt Ihnen die durchschnittlichen Werte bei Tag und bei Mahlzeiten an

- Zusammenfassung zeigt Ihnen die Gesamtstatistik oder eine Monatsstatistik an.

Grafik Tag zeigt Ihnen die Tageswerte des Blutzuckers an.

Grafik Mahlzeiten zeigt Ihnen die durchschnittlichen Ergebnisse zu den Mahlzeiten an. (Vor und nach der Mahlzeit)

Balkendiagramm nach Zielwert zeigt Ihnen in einem 3 Balken Diagramm Zeitpunkte der Unterzuckerung, Überzuckerung und den normalen Bereich an, anhand Ihrer Daten aus dem Messgerät.

Durchschnittswerte nach Mahlzeit zeigt die durchschnittlichen Messwerte von Mahlzeiten an.

7.3 Einstellungen

  - Benutzer-Einstellungen

    - Benutzerprofil

- Füllen Sie die Patienten und Arztinformationen aus.

- Speichert die Daten in der „Info“- Datei.

>> Die Patienten ID wird der Name für die „gdt“- und die „info“ -Datei.

>> Die E-Mail-Adresse wird verwendet, wenn Sie „Email senden…“ klicken.

- Diagnose

- Mit Hilfe dieses Materials stellt der behandelnde Arzt die Diagnose.

>> Der Arzt schickt dem Patienten die Diagnose per E-Mail, basierend auf den Daten, die zuvor aus dem Gerät ausgelesen wurden.

- Zeit-Einstellungen

  - Hier können Sie Datum, Zeit  und die Zeiten der Mahlzeiten einstellen.

Daten-Einstellungen

Hier können Sie die Maßeinheit, Temperatur-Einstellung und die Icons einstellen.

Die Patienten ID ist der Dateiname!

Anschluss-Einstellungen [Alt+S]

Hier können Sie die Anschluss-Einstellungen vornehmen, falls Sie ein serielles Kabel verwenden.

>> Wenn Sie den Anschluss kennen, können Sie das Programm schneller verwenden, da es nicht erst den richtigen Anschluss suchen muss.

7.4 Hilfe

Über das GlucoCheckTM Kommunikationsprogramm [Alt+A]